连云港市沿海开发环境保护行动重点建设工程情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容、建设规模 | 建设年限 | 计划投资 (万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大环保工程项目：共计19类，85个。 |  |  |  |  | 786412 |  |
| 一 | 淘汰落后产能项目 |  |  |  | 130500 |  |
| 1 | 市第三轮化工生产企业整治工程 | 改建 | 按照第三轮化工生产企业整治要求，园区外的化工生产企业逐步入园进区。 | 2014-2015 | 100000 | 市经信委（市化治办） |
| 2 | 赣榆县重污染企业搬迁工程 | 改建 | 搬迁金山化工有限公司、云海电源有限公司至海州湾生物科技园区内。 | 2013-2014 | 24500 | 赣榆县政府 |
| 3 | 恒华化工有限公司关闭项目 | 改建 | 关闭恒华化工有限公司，进行生产线拆除、厂区整理和人员安置工作。 | 2013-2014 | 3000 | 灌云县政府 |
| 4 | 灌云临港产业园区废气整治工程 | 改建 | 对灌云化工园区废气排放企业进行整治，淘汰落后产能。 | 2014-2015 | 3000 | 灌云县政府 |
| 二 | 工业企业提标改造工程 |  |  |  | 9600 |  |
| 5 | 连云港恒隆水务大浦污水处理厂中水回用工程 | 新建 | 新建中水回用装置及配套管网，日处理量3000吨/日。 | 2014-2015 | 3000 | 市开发区管委会 |
| 6 | 连云港晨兴环保产业有限公司垃圾渗滤液处理工程 | 新建 | 新建混凝沉淀池、调节池、UASB池、A/O-MBR池系统、NF系统及回用水池等，日处理垃圾渗滤液15吨/日。 | 2014-2015 | 1400 | 市开发区管委会 |
| 7 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司废水减排提标及中水回用工程 | 改建 | 对2万吨/日高浓度有机污水系统提标改造，建设中水回用系统。 | 2013-2014 | 5200 | 赣榆县政府 |
| 三 | 强制性清洁生产审核工程 |  |  |  | 8000 |  |
| 8 | 强制性清洁生产审核 | 改建 | 全市每年对不少于20家企业开展强制性清洁生产审核。 | 2014-2015 | 8000 | 市环保局 |
| 四 | 工业园区污水处理工程 |  |  |  | 112497 |  |
| 9 | 新浦区工业园污水管网工程 | 扩建 | 新建污水处理管网5公里。 | 2014-2015 | 1000 | 新浦区政府 |
| 10 | 连云港经济技术开发区三号泵站及输水管线新建工程 | 新建 | 新建污水提升泵站1座及污水管网2.1公里。 | 2014-2015 | 1200 | 市开发区管委会 |
| 11 | 连云港经济技术开发区朝阳街道泵站及配套污水管网建设工程 | 新建 | 新建污水提升泵站1座及污水管网2.5公里。 | 2014-2015 | 1200 | 市开发区管委会 |
| 12 | 徐圩污水处理厂及配套管网一期工程 | 扩建 | 新增污水处理能力3万吨/日，一期配套管网42公里。 | 2014 | 22000 | 徐圩新区管委会 |
| 13 | 徐圩污水处理厂配套管网二期工程 | 新建 | 新建污水处理厂配套管网20公里。 | 2014 | 3400 | 徐圩新区管委会 |
| 14 | 徐圩石化产业园污水处理厂一期工程 | 新建 | 新建石化废水污水处理厂（4.8万吨/日）。 | 2014-2016 | 26300 | 徐圩新区管委会 |
| 15 | 东海县经济开发区北区污水处理厂及管网建设工程 | 新建 | 新建县经济开发区北区（石梁镇片区）工业污水处理厂（2万吨/日）及配套管网。 | 2014-2015 | 7000 | 东海县政府 |
| 16 | 东海县青湖镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业污水处理厂（1万吨/日）及配套管网。 | 2015 | 2500 | 东海县政府 |
| 17 | 东海县黄川镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业污水处理厂（1万吨/日）及配套管网。 | 2015 | 2500 | 东海县政府 |
| 18 | 赣榆县沙河镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（2000吨/日），配套建设污水管网10公里。 | 2014 | 1800 | 赣榆县政府 |
| 19 | 赣榆县班庄镇工业园区污水管网建设工程 | 扩建 | 新建DN500混泥土污水管1公里；DN300混泥土污水管网15公里。 | 2014-2015 | 1000 | 赣榆县政府 |
| 20 | 赣榆县城头镇工业园区污水管网建设工程 | 扩建 | 新建污水管网19公里，污水提升泵站1座。 | 2014 | 1600 | 赣榆县政府 |
| 21 | 赣榆县墩尚镇工业园区水处理厂及管网建设工程 | 新建 | 新建工业污水处理厂（2000吨/日）及配套管网。 | 2014 | 1200 | 赣榆县政府 |
| 22 | 赣榆县海州湾生物科技园区通海污水处理厂排污管网完善工程 | 扩建 | 新建污水管网31.05公里及污水提升泵站1座。 | 2014-2015 | 4675 | 赣榆县政府 |
| 23 | 赣榆经济开发区污水管网及泵站工程建设项目 | 扩建 | 新建污水管网9.652公里及污水提升泵站2座。 | 2014 | 1922 | 赣榆县政府 |
| 24 | 赣榆县石桥工业园区污水处理厂及管网建设项目 | 新建 | 新建工业污水处理厂（800吨/日）及配套管网。 | 2014 | 1200 | 赣榆县政府 |
| 25 | 灌云县工业园区污水处理厂及管网建设工程 | 扩建 | 新建灌云县临港产业区污水处理厂（3万吨/日）及配套管网20公里，经济开发区污水管网10公里。 | 2014-2015 | 12000 | 灌云县政府 |
| 26 | 灌云县下车镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（3000吨/日）及配套管网。 | 2014-2015 | 2200 | 灌云县政府 |
| 27 | 灌云县杨集镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（3000吨/日）及配套管网。 | 2015 | 2200 | 灌云县政府 |
| 28 | 灌云县图河乡工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（1000吨/日），污水管网7公里，提升泵站2座。 | 2014 | 1500 | 灌云县政府 |
| 29 | 灌云县四队镇工业园区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（3000吨/日），配套建设污水管网8公里，提升泵站2座。 | 2014-2015 | 3600 | 灌云县政府 |
| 30 | 灌南县城东污水处理厂二期工程及管网建设工程 | 扩建 | 新建灌南县城东污水处理厂二期工程（1.5万吨/日）及配套管网。 | 2014-2015 | 4500 | 灌南县政府 |
| 31 | 江苏连云港化工产业园区污水处理及管网建设 | 扩建 | 新增1万吨/日污水处理能力、建设公共管廊和配套管网。 | 2014-2015 | 6000 | 灌南县政府 |
| 五 | 城乡饮用水源保护工程 |  |  |  | 202310 |  |
| 32 | 市应急水源地工程（蔷薇湖水库） | 新建 | 建设蔷薇湖水库（占地4402亩，有效库容650万立方米）应急水源地工程，突发污染事故时，可满足市区70万立方米/日正常供水7天应急需要。 | 2013-2015 | 103700 | 市水利局、振兴集团公司、市环保局 |
| 33 | 市城市饮用水输水工程 | 新建 | 实施市区饮用水供水优化双源双线输水工程，以沭新渠为城市主供水源，配备应急备用水源，消除长期以来的饮用水源污染隐患：1、建设50万吨/日总长16公里的双线输水管线。2、建设50万吨/日应急输水泵站1座及预处理设施、管理用房等构筑物。 | 2014-2015 | 62000 | 市城建局、市水利局、市环保局 |
| 34 | 徐圩新区饮用水源地环境综合整治工程 | 新建 | 建设污染源拦截导流，隔离防护工程，对善后河及周边河道进行清污、疏浚、修建护坡，治理农业面源污染，对沿岸养殖户和居民拆迁安置，建设生态修复工程。 | 2014-2015 | 8000 | 徐圩新区管委会 |
| 35 | 景区大圣湖饮用水源保护工程 | 新建 | 对大圣湖上游进行截污、分散式污水预处理等环境整治，新建10公里污水管网。 | 2014-2015 | 4000 | 云台山风景区管委会 |
| 36 | 景区东磊水库饮用水源保护工程 | 新建 | 对水库周边环境整治、清淤、坝体维护、新建保护设施。 | 2014-2015 | 510 | 云台山风景区管委会 |
| 37 | 赣榆县小塔山水库饮用水源地保护及生态建设项目 | 新建 | 引河开挖，新建拦水坝、小型水保建筑物、水保林等；在水库上游村庄实施一池三改工程，杜绝各类污水直接排入水库；开展生态修复工程。 | 2014-2015 | 6700 | 赣榆县政府 |
| 38 | 赣榆县塔山水库西岸、南岸下游生态修复工程 | 新建 | 塔山水库西岸、南岸下游4000公顷生态修复，库区饮用水地保护区红线内居民搬迁。 | 2014-2016 | 4600 | 赣榆县政府 |
| 39 | 灌云县叮当河饮用水源地保护及生态建设项目 | 新建 | 叮当河西岸新建26公里截流河等，杜绝各类污水直接排入叮当河内；建设提升泵站1座，开展生态修复工程。 | 2014-2015 | 6000 | 灌云县政府 |
| 40 | 灌云县备用水源水库建设 | 新建 | 开挖面积1000亩备用水源水库，库区红线内居民搬迁。 | 2014 | 6000 | 灌云县政府 |
| 41 | 灌南县北六塘河饮用水源治理工程 | 改建 | 开展沿河农村环境整治、沿岸养殖户拆迁、绿化建设工程。 | 2013-2015 | 800 | 灌南县政府 |
| 六 | 小流域水环境综合整治工程 |  |  |  | 47232 |  |
| 42 | 连云区院前大沟综合治理工程项目 | 改建 | 清污疏浚5公里，完善雨污分流。 | 2014-2015 | 10800 | 连云区政府 |
| 43 | 排淡河综合整治工程 | 改建 | 进行环境整治、污水截流、清淤、疏浚等。 | 2014-2015 | 9886 | 连云区政府、市开发区管委会 |
| 44 | 赣榆青口河、朱稽河等城区河流环境综合整治 | 改建 | 进行清淤整治和污水管网建设，对入河污水截流。 | 2014-2015 | 6000 | 赣榆县政府 |
| 45 | 赣榆县龙王河流域环境综合整治工程 | 改建 | 疏浚河道15公里，加固漫水桥及拦水坝氧化塘4座，河堤两岸生态修复，沿河两岸排污口整治及污水预处理系统建设。 | 2014-2015 | 7550 | 赣榆县政府 |
| 46 | 赣榆县范河综合整治工程 | 改建 | 对赣榆县范河进行综合整治，疏浚河道40公里，河堤两岸生态修复，沿河两岸排污口整治及污水预处理系统建设。 | 2014-2015 | 4990 | 赣榆县政府 |
| 47 | 赣榆县黑林旦头河环境综合整治 | 新建 | 对沿岸24家畜禽养殖户进行污染整治，建设污水管道16.8公里，对河道清淤，建设护坡绿化工程4.7公里。 | 2014-2015 | 2306 | 赣榆县政府 |
| 48 | 灌云县山前河、小鸭河、三里沟综合整治项目 | 改建 | 对河道疏浚、建设护坡绿化景观工程。 | 2014-2015 | 3700 | 灌云县政府 |
| 49 | 灌南县沂南河灌南段水环境综合整治工程 | 改建 | 对沂南河灌南段进行清淤、疏浚等综合整治。 | 2014-2015 | 2000 | 灌南县政府 |
| 七 | 城市河道综合整治工程 |  |  |  | 141800 |  |
| 50 | 蔷薇河水环境综合整治工程 | 改建 | 进行59公里河道疏浚及建设沿河绿化生态景观工程。 | 2014-2015 | 115000 | 东海县、新浦区、海州区政府、市水利局、市建设局 |
| 51 | 新浦区玉带河整治项目 | 改建 | 新浦区西盐河至瀛洲路之间的玉带河及两岸2.8公里环境整治和生态修复、沿岸绿化景观建设。 | 2013-2014 | 10000 | 新浦区政府 |
| 52 | 连云区西墅河和街道涧沟综合整治项目 | 改建 | 对西墅河进行清污、护坡；对西墅河上游生活污水进行截流，实现清污分流；对辖区内11条涧沟实施清淤、护坡等工程。 | 2013-2014 | 3400 | 连云区政府 |
| 53 | 东海县城区玉带河送清水工程 | 改建 | 包括清淤整治工程、截污管网工程、供水改道改造工程、生态修复拆迁工程：清淤5.25万立方米，新建挡土墙及护栏4.31公里，铺设DN500压力输水管0.6公里，铺设DN1200管道1.6公里，铺设DN400-800污水管9.038公里，新建提升泵站2座、溢流堰2座、截流井50座、检查井126痤，岸线生态恢复、破路及恢复2.36万平方米。 | 2014 | 8400 | 东海县政府 |
| 54 | 赣榆县城区沙汪河水环境综合整治工程 | 改建 | 对沙汪河城区以东至入海口水环境进行综合整治。 | 2014 | 3000 | 赣榆县政府 |
| 55 | 灌南县县城区河道整治项目 | 改建 | 对县城区的郑圩大沟等黑臭河流进行综合整治。 | 2014 | 2000 | 灌南县政府 |
| 八 | 电力行业脱硫工程 |  |  |  | 10000 |  |
| 56 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硫技改工程 | 改建 | 对2*330MW机组烟气脱硫方法改为石灰石-石膏法。 | 2014 | 10000 | 市经信委、市环保局 |
| 九 | 非电行业脱硫工程 |  |  |  | 10800 |  |
| 57 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司#2、#3设备二氧化硫治理技改工程 | 改建 | 对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到70%以上。 | 2014 | 1500 | 赣榆县政府 |
| 58 | 江苏新海石化有限公司二氧化硫治理项目 | 改建 | 对第一催化裂化装置进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到40%以上。 | 2014-2015 | 5000 | 赣榆县政府 |
| 59 | 连云港兴鑫钢铁有限公司脱硫工程 | 改建 | 对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到70%以上。 | 2014-2015 | 1500 | 灌南县政府 |
| 60 | 连云港亚新钢铁有限公司脱硫工程 | 新建 | 对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到75%以上。 | 2014-2015 | 2800 | 灌南县政府 |
| 十 | 电力行业脱硝工程 |  |  |  | 8000 |  |
| 61 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硝技改工程 | 改建 | 对2*330MW机组安装SCR烟气脱硝设施。 | 2014 | 8000 | 市经信委、市环保局 |
| 十一 | 非电行业脱硝工程 |  |  |  | 9740 |  |
| 62 | 连云港鑫能污泥发电有限公司脱硝除尘环保设备技改工程 | 新建 | 对连云港鑫能污泥发电有限公司锅炉安装脱硝装置及进行除尘设施改造。 | 2014-2015 | 1240 | 市开发区管委会 |
| 63 | 江苏连云港化工产业园区脱硝工程 | 新建 | 新建3*130吨循环流化床锅炉脱硝设施及其配套工程，拆除现有企业锅炉。 | 2014-2015 | 8500 | 灌南县政府 |
| 十二 | 工业烟粉尘治理工程 |  |  |  | 6655 |  |
| 64 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气高效除尘技改工程 | 改建 | 对江苏新海发电有限公司的2*330MW机组进行高效烟气除尘。 | 2014 | 5000 | 市经信委、市环保局 |
| 65 | 连云港港区燃煤锅炉拆除及供热系统改造工程 | 改扩建 | 拆除东源公司、东联公司、东泰公司和新陆桥公司11台燃煤锅炉，建设空气源热泵+太阳能集中供热水系统以及多联式空调系统（热泵）清洁能源供热系统。 | 2014-2015 | 855 | 港口股份有限公司、新陆桥（连云港）码头有限公司 |
| 66 | 灌云县欣森木业有限公司锅炉废气治理项目 | 改建 | 对欣森木业有限公司在用12000KW导热油炉废气进行治理，烟尘达标排放。 | 2013-2014 | 800 | 灌云县政府 |
| 十三 | 油气回收治理工程 |  |  |  | 6750 |  |
| 67 | 市油气回收工程 | 改建 | 对150个加油站、46个油罐车、1个储油库安装油气回收装置。 | 2014 | 6750 | 市商务局、市交通局、市环保局 |
| 十四 | 挥发性有机污染物治理工程 |  |  |  | 6000 |  |
| 68 | 江苏新海石化有限公司VOCs治理工程 | 改建 | 石油液体储存、装卸呼吸气、有机工艺尾气VOCs综合治理。 | 2014-2015 | 2000 | 赣榆县政府 |
| 69 | 灌云临港产业园区VOCs治理工程 | 改建 | 完成远征化工等10家企业挥发性有机污染物治理。 | 2014-2015 | 2000 | 灌云县政府 |
| 70 | 江苏连云港化工产业园区VOCs治理工程 | 改建 | 完成克胜化工等10家企业挥发性有机污染物治理。 | 2014-2015 | 2000 | 灌南县政府 |
| 十五 | 工业固废和危险废物综合处置工程 |  |  |  | 44000 |  |
| 71 | 徐圩新区危险废物焚烧处置中心建设项目 | 新建 | 新建危险废物焚烧处理工程（1.5万吨/年）。 | 2014-2016 | 25000 | 徐圩新区管委会 |
| 72 | 光大（环保）连云港危险废物安全填埋处置工程 | 新建 | 新建光大（环保）连云港固废处置有限公司20万立方米危险废物填埋场（一期）工程。 | 2014 | 15000 | 灌云县政府 |
| 73 | 江苏连云港化工产业园区危险废物处置二期工程 | 扩建 | 扩建危险废物焚烧处置二期工程（0.9万吨/年）。 | 2014-2015 | 4000 | 灌南县政府 |
| 十六 | 农村畜禽养殖污染防治工程 |  |  |  | 1600 |  |
| 74 | 赣榆县规模养殖场沼气治理工程 | 新建 | 新建125处池容50立方米以上地下厌氧发酵池、8立方米以上的储气柜，配套沼气、沼渣、沼液等综合利用设施。 | 2014-2015 | 1100 | 赣榆县政府 |
| 75 | 灌云县规模养殖场沼气治理工程 | 新建 | 新建60处池容50立方米以上地下厌氧发酵池、8立方米以上的储气柜，配套沼气、沼渣、沼液等综合利用设施。 | 2014-2015 | 500 | 灌云县政府 |
| 十七 | 生态保护与建设工程 |  |  |  | 9628 |  |
| 76 | 海州湾国家级海洋公园建设 | 扩建 | 在以秦山岛为中心的518.47平方公里海域建设海州湾国家级海洋公园，完成海洋公园规划编制等前期工作。 | 2014-2015 | 1400 | 市海洋与渔业局 |
| 77 | 江苏省海州湾海洋牧场建设项目 | 扩建 | 在海州湾海洋牧场区域内投放三角礁、方形礁、十字礁、石块增殖礁等各类人工鱼礁超25000个，建成人工鱼礁调控海域超50平方公里， 同时开展渔业资源增殖放流活动，放流鱼、虾、贝类10亿单位以上。 | 2014-2015 | 4000 | 市海洋与渔业局 |
| 78 | 海州湾赣榆海域及其沿岸地区海洋生态修复 | 扩建 | 生态修复、海洋监测、环境整治、人工鱼礁等。 | 2014-2017 | 4228 | 赣榆县政府 |
| 十八 | 电磁辐射污染防治工程 |  |  |  | 1500 |  |
| 79 | 灌南县广播电视发射塔迁建工程 | 改建 | 迁建灌南县广播电视发射塔。 | 2014-2015 | 1500 | 灌南县政府 |
| 十九 | 环境监管能力建设工程 |  |  |  | 19800 |  |
| 80 | 4条主要入海河流水质自动监测站网建设 | 新建 | 建设蔷薇河、排淡河、古泊善后河、灌河等4条主要入海河流水质自动站。 | 2014-2015 | 800 | 市环保局 |
| 81 | 市环境监控能力建设工程 | 扩建 | 建设“数字环保”工程，建成全市环境数据库、环境管理综合信息平台、污染事故应急指挥系统以及环保监察、监测、应急、宣教、科技等能力建设。 | 2014-2015 | 5000 | 市环保局 |
| 82 | 省核电辐射环境监督监测前沿基地项目 | 扩建 | 新建核电辐射环境监督监测前沿基地（建筑面积3500平方米）和8个自动监测子站。 | 2014-2015 | 7700 | 市环保局 |
| 83 | 徐圩新区环境监测监控预警系统建设一期工程 | 新建 | 初步建设东中西合作示范区环境监测监控预警系统，启动环境信息集成共享平台及数据中心建设，配套相关服务器、网络。 | 2013-2015 | 5000 | 徐圩新区管委会 |
| 84 | 灌云县临港产业园区大气自动站和园区自动监控系统 | 新建 | 新建大气自动采样分析站1个、配置自动监控系统一套。 | 2014-2015 | 800 | 灌云县政府 |
| 85 | 江苏连云港化工产业园区环保自动监控系统 | 新建 | 配置建设园区环保自动监控系统一套。 | 2014-2015 | 500 | 灌南县政府 |