关于对连云港市同城置业有限责任公司凤舞铭居

建设工程项目环境影响报告书的批复

连环审〔2014〕12号

连云港市同城置业有限责任公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《凤舞铭居建设工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、新浦区环保局初审意见（新环保[2014]8号）和市环保咨询中心技术评估报告均悉。经研究，批复如下：

一、项目选址于连云港市新海新区凤凰新城片区内学院路（在建）东、凤鸣路（在建）北、凤舞路（在建）北地块。总投资约50146万元，规划用地面积36283平方米，总建筑面积约131121平方米，其中地上建筑面积约118693平方米，地下建筑面积12428万平方米，容积率2.99，建筑密度15%，主要工程内容：7栋25+1F层高层住宅、1栋4F商业用房及其它配套设施组成。

根据《报告书》评价结论、市环保咨询中心技术评估报告及新浦区环保局初审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，你公司按《报告书》所述内容建设凤舞铭居建设工程项目具有环境可行性。

二、原则同意新浦区环保局初审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。施工期生产废水经有效收集处置后回用，生活污水纳入市政污水管网，不得排入周边水体；运营期生活污水须达《污水排放城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准后经市政污水管网进入区域污水处理厂集中处理。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对周围环境空气质量及敏感目标的影响; 项目内须使用清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟高空排放，确保各类废气达标排放。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，

落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七) 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八) 项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮服务等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

三、项目建设期间的环境监督管理由新浦区环保局负责。项目建成后，须办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、用地、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2014年3月27日

抄送：市环监局，新浦区环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2014年3月27日印发