连环表复[2014]7号

关于对连云港港口集团有限公司中山路加油站改造项目环境影响报告表的批复

连云港港口集团有限公司：

你单位委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《中山路加油站改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市连云区中山东路99号。项目占地面积7558平方米,总投资610万元（其中环保投资20万元）。主要工程内容：新建加油站站房489.4平方米，新建5个30m3汽油罐及柴油罐，设置16台加油机,年加油量约3400吨。

根据“报告表”评价结论，从环保角度考虑，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、风险防范措施，废气及噪声不扰民的前提下，你单位在拟定地点按“报告表”所列内容建设中山路加油站项目具有环境可行性。

二、在项目的设计、建设和运营过程中，你单位须认真落实“报告表”中提出的各项环保要求，确保环保设施“三同时”到位，各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

1、加强项目建设期扬尘、噪声、废水、固体废弃物等污染防治工作，严格遵守各项施工环保管理规定，落实环评表中的污染防控措施，做到文明施工，切实减轻污染。

2、按“雨污分流”的要求，合理规划建设排水管网。项目运营期生活污水及地面清洗废水须经预处理后达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）标准要求后排入市政污水管网，入区域污水处理厂集中处理后排放。

3、加强对油料充装过程的管理，采取有效措施密闭充装，储罐须安装呼吸阀，切实降低无组织废气排放对周边的影响,不得产生废气扰民。无组织排放的大气污染物执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）相应标准值。

4、生产设备合理布局，尽可能远离环境保护目标,并采取隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应功能区噪声标准要求，噪声不得扰民。对进出加油站的车辆实行禁鸣限速。

5、运营过程中油罐定期由专业清洗公司清洗，不得水洗，清洗产生的废油及储罐残液需按危险废物管理要求妥善暂存、处置；生活垃圾日产日清，及时送环卫部门统一处理。固体废弃物全部综合利用或安全处置。

6、强化风险防范措施。项目须严格按照《汽车加油加气站设

计与施工规范》（GB50156-2002）进行设计及施工, 合理布局总平面,确保储罐、加油机、通道管管口与站外建筑物、保护目标的防火距离满足其规定要求；严格落实各项风险防范措施，制订切实可行的环境风险应急预案并定期演练,确保事故状态下不对周围敏感目标产生危害。

7、项目加油装置区、贮罐区和厂区内化粪池、污水管道等特殊区域须参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，采取人工衬层进行防渗；除上述特殊区域外的其他区域防渗措施应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，采用天然材料构筑防渗层进行防渗，防止对地下水造成污染。

三、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目竣工试运行须报我局，试运行期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环保监督管理由市环境监察局负责。

四、严格按环评及批复内容进行建设，未经同意不得擅自改

变建设工程建设内容，建设其它工程需按相关规定另行办理环保审批手续。取得安全、消防等部门的许可是项目核准试生产的前提。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一四年三月二十七日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环境监察局，连云区环保局，江苏绿源工程设计研究有限公司。