连环表复[2014]19号

关于对连云港市南城旅游发展有限公司凤凰

光辉岁月商务花园项目环评表的批复

连云港市南城旅游发展有限公司：

你公司报批的《凤凰光辉岁月商务花园项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及新浦区环保局预审意见收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市新浦区凤凰新城瀛洲路东、新大街北、西山街南、匡井街西地块，总投资52000万元，占地面积53995平方米，总建筑面积82950平方米，其中地下建筑面积20000平方米。项目建设内容主要为各类办公用房、会所及商业配套设施。

根据“报告表”评价结论、新浦区环保局预审意见，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意新浦区环保局的预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实预审意见和报告表中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

1、加强施工期管理。对场地平整及施工过程中产生的扬尘，要采取定期洒水、布置围栏、使用商品混凝土等有效措施，减少扬尘对周围环境空气质量的影响；对施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，运输车辆要净车出场，加盖篷布，不得沿途抛洒；并于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

2、按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网。施工期生产废水经有效收集处置后回用。施工期和运营期生活污水经妥善收集预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343－2010）相关标准要求后经市政污水管网排入区域污水处理厂集中处理。

3、项目内使用电、太阳能等清洁能源，不得使用燃煤设施。落实“报告表”中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理，减少废气对环境的影响。

4、施工期严格执行噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响环境敏感目标，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗等降噪措施，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民，运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。

5、固体废物实现分类收集、综合利用。设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

6、合理安排施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

7、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求规范设置各类排污口。

8、项目商业用房如需开办三产服务等产生污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续，并须配置商用排烟通道，预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。

三、项目建设期间的监督管理由新浦区环保局负责。项目建成后，须经环保部门验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一四年四月二十四日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、新浦区环保局，市环境保护科学研究所。