连云港市建设项目环境影响审批意见

连环表复【2014】   号

| 建设单位：灌南新冠酒业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：年产5万吨食用酒精整体搬迁技改项目环境影响修编报告 |  |  |
| 拟 稿 | 核 稿 | 签 发 |

关于对灌南新冠酒业有限公司年产5万吨食用酒精整体搬迁技改项目环境影响修编报告的批复

灌南新冠酒业有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《年产5万吨食用酒精整体搬迁技改项目环境影响修编报告》(以下简称“修编报告”)收悉，经研究，批复如下：

一、根据“修编报告”结论，在产品规格、产能不变的情况下，从环保角度，原则同意你公司按“修编报告”内容对项目进行调整：⑴ 原环评35t/h燃煤锅炉替换为两台15t/h沼气锅炉（一用一备）；⑵原环评木薯粉碎工段粉尘水膜除尘处理方式调整为“旋风除尘+水膜除尘”；⑶水处理站处理规模由2400m3/d调整为3000m3/d，处理工艺由“二级厌氧+气浮+SBR+气浮”调整为“二级厌氧+沉淀 +气浮+ SBR”。

二、调整后，废气污染物排放总量减少较多，重新核定为粉尘：8.0t/a、二氧化硫7.94t/a、氮氧化物11.46t/a、烟尘0.74t/a，其它各项污染物排放指标总量按原环评批复（连环发[2012]476号）执行。

三、除“修编报告”所涉内容外,原有环评文件及批复（连环发[2012]476号）中其它要求不得改变。

四、“修编报告”、本批复及原环评报告、批复（连环发[2012]476号）共同作为项目核准试生产、“三同时”验收的依据。

五、请灌南县环保局加强监管，如出现相关污染物不能稳定达标排放或对周围环境造成严重影响时，及时上报。

二〇一四年八月二十五日

抄送：市环境监察局，灌南县环保局

连环表复[2014]34号

关于对灌南新冠酒业有限公司年产5万吨

食用酒精整体搬迁技改项目环境影响

修编报告的批复

灌南新冠酒业有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《年产5万吨食用酒精整体搬迁技改项目环境影响修编报告》(以下简称“修编报告”)收悉，经研究，批复如下：

一、根据“修编报告”结论，在产品规格、产能不变的情况下，从环保角度，原则同意你公司按“修编报告”内容对项目进行调整：⑴ 原环评35t/h燃煤锅炉替换为两台15t/h沼气锅炉（一用一备）；⑵原环评木薯粉碎工段粉尘水膜除尘处理方式调整为“旋风除尘+水膜除尘”；⑶水处理站处理规模由2400m3/d调整为3000m3/d，处理工艺由“二级厌氧+气浮+SBR+气浮”调整为“二级厌氧+沉淀 +气浮+ SBR”。

二、调整后，废气污染物排放总量减少较多，重新核定为粉尘：8.0t/a、二氧化硫7.94t/a、氮氧化物11.46t/a、烟尘0.74t/a，其它各项污染物排放指标总量按原环评批复（连环发[2012]476号）执行。

三、除“修编报告”所涉内容外,原有环评文件及批复（连环发[2012]476号）中其它要求不得改变。

四、“修编报告”、本批复及原环评报告、批复（连环发[2012]476号）共同作为项目核准试生产、“三同时”验收的依据。

五、请灌南县环保局加强监管，如出现相关污染物不能稳定达标排放或对周围环境造成严重影响时，及时上报。

二〇一四年九月一日

抄送：市环境监察局，灌南县环保局

抄送：市环境监察局，灌云县环保局