连环审〔2015〕3号

关于对安阳双环助剂连云港有限公司年产6万吨分散助剂项目环境影响报告书的批复

安阳双环助剂连云港有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《安阳双环助剂连云港有限公司年产6万吨分散助剂项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告及灌南县环保局预审意见均悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容进行建设。

二、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁污水混入清下水管网。采取适当有效的污水预处理措施，并加强废水水质监控，确保各类废水水质满足园区污水处理厂接管要求后，通过明管接入集中处理。废水处理方案须由有资质单位设计，并在建设中严格落实。

(三)落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。项目须按园区供热规划实施集中供热。采取有效措施减少物料储运、生产过程中废气无组织排放。各排气筒高度不得低于《报告书》所列。各类废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、无组织排放监控浓度限值要求及《报告书》推荐标准。废气处理方案须由有资质单位设计，并在建设中严格落实。

(四)选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。危险废物须委托有资质单位安全处置、利用。所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练，正常生产时事故废水池不应存放废水。罐区和使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。

(七) 主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防尾水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(八) 项目需设置50米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物（接管考核量）：

废水量≤6010m3/a，COD≤4.3t/a, SS≤2.6t/a, 氨氮≤0.02t/a, 总氮≤0.02t/a, 总磷≤0.0006t。

(二)大气污染物：

NOx≤1.7t/a，二氧化硫≤10t/a，硫酸雾≤0.02t/a，粉尘≤2.4t/a，甲醛≤0.187t/a，萘≤0.0035t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行。在项目试运行期间，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责，市环境监察局负责不定期检查。

七、工程的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

连云港市环境保护局

2015年2月28日

抄送：市环监局，灌南县环保局、市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2015年2月28日印发

(共印7份)

连云港市环境保护局（    ）

| 发送单位 | 江苏方洋物流有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄 送 | 市环监局、东中西示范区环保局、南京科泓环保技术有限责任公司 |  |  |  |  |
| 事 由 | 关于对江苏方洋物流有限公司徐圩新区农产品溯源中心项目环境影响报告书的批复 |  |  |  |  |
| 编 号 | 连环审[2014] 号 |  |  | 份 数 | 7 |
|  |  |  |  | 密 级 |  |
| 承办单位 | 环评处 | 核 稿 |  | 签 发 |  |
| 拟 稿 人 |  | 会 签 |  |  |  |
| 信息公开 属性及原因 | 公开属性：□√主动公开 □依申请公开 □部分公开 □不予公开 不予公开理由： □国家机密□商业机密□个人隐私□影响执法□内部信息 □其他 |  |  |  |  |

关于对江苏方洋物流有限公司徐圩新区农产品溯源中心项目环境影响报告书的批复

江苏方洋物流有限公司：

你公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制的《徐圩新区农产品溯源中心项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、连云港市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨[2014]55号）、东中西示范区环保局预审意见（示范区环审[2014]21号）均悉。经研究，批复如下：

一、项目位于徐圩新区海滨大道以西、港前大道以东、西港河以北、复堆河以西地块，总投资10571.69万元，其中环保投资378万元，占总投资的3.57%，总占地面积291542平方米，总建筑面积150000平方米。项目主要建设内容包括：农产品电子交易区、视频溯源服务区、智能冷库区、货运停车场以及配套服务区等。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及东中西示范区环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治及生态保护措施、环境风险防控措施的的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容进行建设。

二、原则同意东中西示范区环保局预审意见。在项目设计、建设和环境管理过程中，你单位必须逐项落实预审意见及《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，减少污染物产生量、排放量。加强项目施工期扬尘、噪声、废水、固体废弃物等的污染防治工作，严格遵守各项施工环保管理规定，采取有效措施减轻污染程度，减缓施工期对周围环境的影响。

（二）按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。施工期生产废水经有效收集处置后回用，生活污水收集后排入市政污水管网；运营期废水采取适当的预处理措施，确保废水达《污水排放城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准后经污水管网进入区域污水处理厂集中处理。

（三）加强施工期扬尘管理，避免扬尘对区域环境空气质量及周围敏感目标的影响，确保废气达标排放; 项目内使用集中供热或天然气、电等清洁能源，不得擅自建设燃煤设施；落实《报告书》中物料装卸粉尘的防治措施，加强对运输车辆排放尾气的管理，确保废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；设置专业烟道，餐饮油烟经专用烟道高空排放，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准；氨气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（四）合理安排施工时间，避免施工噪声影响环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施；加强装卸作业管理，避免偶发噪声扰民，同时加强项目内商业活动管理，文明营业。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则和环境管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。

（六）加强施工期和营运期的环境管理，落实环境风险防范措施，防止生产、储运过程及污染治理设施事故发生。须编制有针对性的环境风险应急预案，报我局备案并定期演练。厂区须设置足够容量的事故废水（消防尾水）收集池，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时事故废水（消防尾水）收集池不应存放废水。

（七）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

三、项目建设期间的现场环境监督管理由东中西示范区环保局负责。项目建成后，须到我局办理竣工环保验收手续。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2014年12月18日

抄送：市环监局，东中西示范区区环保局，南京科泓环保技术有限责任公司。