连环审[2015]11号

关于对江苏东盛房地产综合开发有限公司东盛

阳光新城项目环境影响报告书的批复

江苏东盛房地产综合开发有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《东盛阳光新城项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、海州区环保局预审意见（海环审[2015]20号）和市环保咨询中心技术评估报告（连环咨[2015]20号）均悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于新海新区花果山大道东侧、迎曙路北侧地块。总投资约125000万元，占地面积68399.0平方米，建筑面积225210.5平方米，容积率2.5。项目主要由34F住宅3栋、33F住宅2栋，18F住宅6栋，4F综合楼1栋，3F幼儿园（6班）1座。整个住宅小区主要由13栋建筑物组成，包括住宅、商业配套设施、辅助设施等。

根据《报告书》评价结论、市环保咨询中心技术评估报告及海州区环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，你公司按《报告书》所述内容建设东盛阳光新城项目具有环境可行性。

二、原则同意海州区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一) 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。施工期废水妥善处置，不得对周围环境及水体产生污染。运营期，项目污水经预处理达接管标准后，接入大浦污水处理厂集中处理。

(三) 加强施工期扬尘管理，避免扬尘对区域环境空气质量、先期入住居民及周围敏感目标的影响，确保废气达标排放; 项目内使用集中供热、太阳能、天然气、电等清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟经公共烟道高空排放。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响先期入住居民及环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，

落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾、幼儿园产生垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(七)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(八)项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮、洗浴、汽车维修等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(九)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

三、项目建设期间的环境监督管理由海州区环保局负责。项目建成后，须到我局办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年3月31日

抄送：市环监局，海州区环保局，江苏绿源工程设计研究有限公司。

连云港市环保局办公室            2015年3月31日印发

(共印8份)