连环表复[2015]19号

关于对连云港市城市建设投资集团有限责任

公司凤凰新城污水管网接通工程（18#泵站-

郁洲南路）环评表的批复

连云港市城市建设投资集团有限责任公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《凤凰新城污水管网接通工程（18#泵站-郁洲南路）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、海州区环保局预审意见收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于海州区18#泵站至郁洲南路，总投资1138万元。主要工程内容：铺设DN450-630污水管线2.68公里，新建污水提升泵站1座。管线起自凤舞路和科苑路交叉口处新建10000m3/d泵站，沿科苑路、新建东路接入郁洲南路现状污水管网。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意海州区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实批复意见和报告表中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须做好以下工作：

1、加强对项目施工期的管理，减少扬尘、噪声对周围环境的影响，须于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

2、施工过程中应优化取弃土方案，减少取弃土占地，保护土地资源，防治水土流失。落实施工后期取弃土区和临时占地的生态修复措施，减缓对沿线生态环境的影响。

3、项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水排入市政污水管网，不得排入周边水体；运营期泵站废水经预处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）要求后，经市政污水管网进入区域污水处理厂集中处理。

4、落实大气污染防治措施。施工期采取定期洒水、布置围栏、覆盖等有效措施控制施工期土方和物料装卸、运输、堆放等过程中产生的扬尘和废气污染，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；运营期采取加强绿化，喷洒除臭剂、消毒剂、及时清运泵站格栅杂物等有效措施控制泵站恶臭污染物的排放，防止污染环境和扰民，确保恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级标准。

5	、严格执行噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间和使用低噪声设备，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的施工限值要求，未经环保部门同意，禁止在夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。落实泵站隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）二类区的标准。

6、固体废物实现分类收集、综合利用。运营期泵站产生的杂物定期清运；生活垃圾日产日清，及时送环卫部门统一处理。

7、截污管道、泵站集水池等部位应进行重点防渗处理，防止污染地下水。

三、项目建设期间的环保监督管理由海州区环保局负责，市环监局不定期检查。项目建成后，须经市环保局验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年4月17日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、海州区环保局、连云港市环境保护科学研究所

连云港市建设项目环境影响审批意见

连环表复[2015] 号

| 建设单位：连云港市城市建设投资集团有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：凤凰新城污水管网接通工程（18#泵站-郁洲南路） |  |  |
| 拟 稿 | 核 稿 | 签 发 |

审批意见：

关于对连云港市城市建设投资集团有限责任

公司凤凰新城污水管网接通工程（18#泵站-

郁洲南路）环评表的批复

连云港市城市建设投资集团有限责任公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《凤凰新城污水管网接通工程（18#泵站-郁洲南路）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、海州区环保局预审意见收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于海州区18#泵站至郁洲南路，总投资1138万元。主要工程内容：铺设DN450-630污水管线2.68公里，新建污水提升泵站1座。管线起自凤舞路和科苑路交叉口处新建10000m3/d泵站，沿科苑路、新建东路接入郁洲南路现状污水管网。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意海州区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实批复意见和报告表中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须做好以下工作：

1、加强对项目施工期的管理，减少扬尘、噪声对周围环境的影响，须于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

2、施工过程中应优化取弃土方案，减少取弃土占地，保护土地资源，防治水土流失。落实施工后期取弃土区和临时占地的生态修复措施，减缓对沿线生态环境的影响。

3、项目施工期生产废水沉淀后回用，生活废水排入市政污水管网，不得排入周边水体；运营期泵站废水经预处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）要求后，经市政污水管网进入区域污水处理厂集中处理。

4、落实大气污染防治措施。施工期采取定期洒水、布置围栏、覆盖等有效措施控制施工期土方和物料装卸、运输、堆放等过程中产生的扬尘和废气污染，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；运营期采取加强绿化，喷洒除臭剂、消毒剂、及时清运泵站格栅杂物等有效措施控制泵站恶臭污染物的排放，防止污染环境和扰民，确保恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级标准。

5	、严格执行噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间和使用低噪声设备，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的施工限值要求，未经环保部门同意，禁止在夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。落实泵站隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）二类区的标准。

6、固体废物实现分类收集、综合利用。运营期泵站产生的杂物定期清运；生活垃圾日产日清，及时送环卫部门统一处理。

7、截污管道、泵站集水池等部位应进行重点防渗处理，防止污染地下水。

三、项目建设期间的环保监督管理由海州区环保局负责，市环监局不定期检查。项目建成后，须经市环保局验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年4月14日

.