连环审〔2016〕 号

关于对连云港锐华化工有限公司年产100吨

颜料红R、50吨颜料橙O、50吨颜料黄Y、

1000吨对二氯硝基苯等7种产品技术改造

项目环境影响报告书的批复

连云港锐华化工有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港锐华化工有限公司年产100吨颜料红R、50吨颜料橙O、50吨颜料黄Y、1000吨对二氯硝基苯等7种产品技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨〔2015〕60号）及灌云县环保局预审意见（灌环审〔2015〕9号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市灌云县临港产业园，总投资11900万元，环保投资218万元。项目主要建设内容及产品方案：在公司现有厂区内进行技术改造，新增颜料红R、颜料橙O、颜料黄Y、对二氯硝基苯、2,5-二氯苯酚、三氯硝基苯和邻硝基对氯苯胺7条生产线，同时建设（改造）与之配套的公用、辅助、储运及环保工程等。形成年产100吨颜料红R、50吨颜料橙O、50吨颜料黄Y、1000吨对二氯硝基苯等7种产品的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌云县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意灌云县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少能源消耗量，污染物产生、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。根据项目废水水质情况进行分质预处理，其中含酸废水经蒸馏回收、高盐废水经蒸发析盐预处理后，与其它工艺废水、设备地面冲洗等废水经厂区现有污水处理站预处理后，经专用明管输送至园区污水处理厂集中处理。污水预处理后AOX、苯胺类、硝基苯类、挥发酚、对二氯苯、石油类、甲苯、邻二氯苯等排放浓度参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1、表3标准，pH、COD、SS、总氮、氨氮、色度、总磷等排放浓度执行临港产业园区污水处理厂接管标准后进入园区污水处理厂集中处理 。

(三) 项目使用集中供热。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。本项目设置5座排气筒，2个新增，其高度不得低于《报告书》所列。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

有组织废气氯苯类、硝基苯类、氯化氢、氮氧化物、甲苯、酚类、苯胺类排放浓度须参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4、表6中的标准限值，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；硫酸雾、粉尘排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；氨、硫化氢排放速率须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求；异丙醇、叔戊醇、苯甲酸排放浓度及排放速率须满足报告书推荐的估算限值要求。

企业边界大气污染物氯化氢排放浓度须参照执行《石油化学工业排放标准》（GB31571-2015）表7中的标准限值要求。无组织废气硫酸雾、粉尘、氯苯类、硝基苯类、氮氧化物、甲苯、酚类、苯胺类监控浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；氨厂界监控浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。蒸馏残渣、废液、滤渣、污水站污泥、废活性炭、蒸发析盐废盐、残液（含氯化钠、氯化铵）、废酸（含95%硫酸）等危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置或利用，所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。无损外包装桶及袋委托厂家回收。完善固废暂存场所，危险废物、一般废物暂存场所应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）要求，并按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。

(六)加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境风险评估报告及突发环境事件应急预案，并按规定报地方环境保护主管部门备案。定期演练事故应急预案。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故废水池、消防尾水收集池，确保各类事故废水、消防尾水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)厂区外需设置100米的卫生防护距离，该范围内今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物控制总量/接管考核量：

本项目：废水量≤35610.32m3、CODcr≤3.56t、SS≤5.34 t/14.12t、氨氮≤0.89t/1.42t、总氮≤8.93/8.93t、总磷≤0.005t、苯胺类≤0.017t、AOX≤0.178t、对二氯苯≤0.014t、硝基苯类≤0.071t、石油类≤6.15×10-3t、挥发酚≤0.017 t、盐分≤177.9 t。

项目建成后全厂：废水量≤64811.89m3、CODcr≤56.38t、SS ≤15.52t、氨氮≤1.509t、总氮≤9.058t、总磷≤0.006t、甲苯≤0.014t、苯胺类≤0.017t、邻二氯苯≤0.029t、AOX ≤0.178t、对二氯苯≤0.014t、硝基苯类≤0.071t、石油类≤6.15×10-3t、挥发酚≤0.017t、盐分≤177.9t。

(二)大气污染物：

本项目：对氨基苯乙醚≤4×10-4t、粉尘≤0.048t、异丙醇≤0.214t、叔戊醇≤0.9t、苯甲酸≤0.015t、NOx≤0.78t、硫酸雾≤0.726t、氯苯类≤0.255t、硝基苯类≤0.016t、氨气≤0.03t、苯胺类≤1.584t、酚类≤0.959t。

项目建成后全厂：氯化氢≤1.345t、乙醇≤7.48t、氨气≤0.27t、DMAC≤0.181t、二氧化硫≤2.13t、氯苯类≤0.915t、粉尘≤0.688t、甲苯≤0.93t、NOx≤1.54t、硫酸雾≤0.798t、异丁醇≤0.02t、对氨基苯乙醚≤4×10-4t、异丙醇≤0.214t、叔戊醇≤0.9t、苯甲酸≤0.015t、硝基苯类≤0.016t、苯胺类≤1.584t、酚类≤0.959t。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在项目投入运行后，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、项目生产过程中使用液氨、甲苯、邻二氯苯、对氨基苯乙醚、1,2,4-三氯苯、2,5-二氯苯胺、硫酸、硝酸、异丁醇、乙醇等有毒或易燃物质，企业应加强对其全过程管理。项目重氮化、硝化、胺基化工艺属于安监总管三〔2013〕3号的高危工艺，项目设备、自动控制等方面须按《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求设置，切实降低项目风险事故风险及由此引发的环境风险。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由灌云县环保局负责，市沿海化工园区环境保护督查中心负责不定期督查。

七、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作。监理方案备案作为开工建设的前提条件，环境监理设计阶段和施工阶段报告备案是投入生产的前提条件，环境监理总报告备案是竣工环保验收的前提条件。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2016年1月6日

抄送：市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心，灌云县环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2016年1月6日印发

(共印8份)