连环表复[2015] 76号

关于对连云港金东方港口投资有限公司

赣榆临港综合物流园区柘汪物流中心一期工程  环境影响报告表的批复

连云港金东方港口投资有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港金东方港口投资有限公司赣榆临港综合物流园区柘汪物流中心一期工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及赣榆区环保局初审意见收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于赣榆区柘汪镇，南邻柘罗公路,总投资73295.91万元，占地43万平方米，货物年周转量387万吨。主要建设堆场区、辅建区及海关查验区等，其中堆场区建设仓库2座计32900平方米；辅建区建设综合办公楼、机修车间、侯工楼、变电所、供水调节站、除尘泵房等计8886平方米；海关查验区建设查没场地、查验平台等查验设施。项目仅储存钢铁、木材、水泥等货物，不得储存危险物品。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、在工程设计、建设和环境管理过程中，你公司必须逐项落实报告表中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

(一)加强施工期管理。在场地平整及施工过程中，要采取定期洒水、布置围栏和使用商品混凝土等有效措施，减少扬尘对周围环境空气质量的影响；对施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，运输车辆要净车出场、加盖篷布，不得沿途抛洒。

(二) 项目施工期生产废水沉淀后回用；含矿废水经场区污水站处理后回用；含油废水经油水分离器处理后与生活污水一起经预处理达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343－2010）标准要求后排入城市污水管网，进入临港产业区污水处理厂集中处理后排放。

(三) 运输车辆采用封闭式运输或对车辆加盖篷布，货物的装卸、发放过程中要采取切实可行的除尘措施，减少粉尘对周围环境的影响，确保粉尘达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，不得对周边环境造成污染。

(四)严格执行噪声施工期污染防治有关规定，合理安排施工时间，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

(五)固体废物实现分类收集、综合利用。生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理；废弃包装袋、矿泥回收利用；废机油委托有资质的单位处理。

三、项目建设期间的现场环境监督管理由赣榆区环保局负责。该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目建成后，须通过我局环保“三同时”竣工验收方可投入运营。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2015年12月4日

抄送：市环境监察局，赣榆区环保局，市环科所。