重点工程项目一览表

| 序号 | 工程类别 | 具体工程名称 | 建设内容 | 工程效果 | 投资概算 （万元） | 预计完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态保护与生态建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重要生态 功能区建设 | 云台山省级自然保护区管理能力建设项目 | 开展保护区本底调查，面积67公顷，建设科研监测、管理信息、宣教系统及配套设施等 | 保护区的保护功能得到极大改善，主要保护树种得到最有效的保护 | 1000 | 2015 | 林业局、旅游局、新区区政府、云台乡政府 |
| 2 |  | 云台山关闭塘口地质环境整治项目 | 开展地质环境整治，消除地质灾害，恢复自然景观，整治范围100公顷 | 有较好生态效益和社会效益 | 10000 | 2015 | 国土局、新浦区政府、云台乡政府 |
| 3 | 生物多样性保护 | 连云港海州湾海洋生态资源功能保护区建设工程 | 分期投放5个人工鱼礁群（合计空方5万）；建设增殖放流实验示范区，并对环境与生态效应进行长期跟踪研究和定期评估 | 大幅增加海洋资源种类和资源量，修复海洋生态环境 | 6000 | 2012 | 海洋渔业局、连云区政府 |
| 4 | 湿地保护 | 连云港临洪河口湿地保护工程 | 临洪河口湿地116平方公里面积原生态保护区建设 | 保护湿地环境 | 12000 | 2015 | 市水利局、连云区政府 |
| 5 |  | 东海县石梁河水库滩涂生态修复工程 | 石梁河水库上游2000亩滩地进行修复，开展湿地保护 | 保护石梁河水库水质 | 1000 | 2015 | 东海县政府 |
| 二、入海河流整治与海洋环境环境保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 尾水通道建设工程 | 东海县污水处理厂尾水管道输送工程 | 建设东海县污水处理厂尾水输送管道61.13公里，沿线设增压泵站13座 | 改善东海县河流环境质量，保护饮用水源地 | 15000 | 2010 | 东海县政府、新浦区政府 |
| 7 | 近海海域污染防治 | 4条主要入海河流水环境综合整治规划 | 连云港市的蔷薇河、排淡河、古泊善后河和灌河 | 改善近海海域水环境 |  | 2010 | 市水利局、财政局、建设局、灌云县政府 |
| 8 |  | 连云港东亚海海岸带生态环境综合整治工程 | 参加联合国开发计划署东亚海项目，对175公里海岸线，400万亩浅海域进行治理，控制排海污染物总量 | 加速地方海洋生态环境的改善和修复 | 600 | 2012 | 市海洋渔业局、连云区政府 |
| 三、饮用水源安全保障工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 饮用水源保护区综合整治 | 连云港蔷薇河水环境综合整治工程 | 开展59公里河道疏浚及沿河景观绿化工程，拆迁安置沿线居民点 | 保障饮用水源安全 | 115000 | 2012 | 市水利局、财政局、建设局、东海县政府、新浦区政府、连云区政府 |
| 10 |  | 连云港市区饮用水安全保障工程 | 对海州水厂、茅口水厂、第三水厂现有供水系统进行改造扩建，新增10万吨/天供水能力，并在现有常规处理的基础上增加臭氧-DAC(生化活性炭）工艺进行深度处置等 | 对供水深度处理，保障水环境污染事故时的居民用水安全 | 40000 | 2012 | 市财政局、建设局产、新浦区政府、海州区政府 |
| 11 |  | 灌南县北六塘河饮用水保护工程 | 沿岸建立生态隔离带，沿岸排污口整治 | 保障饮用水源安全 | 5000 | 2012 | 灌南县政府 |
| 12 | 备用（应急）水源地建设 | 东海县横沟水库备用水源取水工程 | 建设17公里管线，泵房一座、机电设备安装、在线检测、电气自动化、供电线路 | 作为东海县饮用水应急水源、保障供水安全 | 4748 | 2012 | 东海县政府 |
| 13 | 备用（应急）水源地建设 | 灌云县古泊善后河备用水源综合整治工程 | 实施河道疏浚、水质保证、沿河景观绿化等工程 | 作为灌云县备用水源、保障供水安全 | 5000 | 2012 | 灌云县政府 |
| 四、环境基础设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 污水处理及管网建设工程 | 连云港徐圩片区污水处理设施及管网建设工程 | 近期开工建设20万吨/日污水处理能力，并配套建设污水泵站及管网 | 年削减COD29200吨 | 60000 | 2012 | 市建设局、连云区政府 |
| 15 | 工业污水处理及管网建设工程 | 连云港市区工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 连云港新浦工业区污水处理厂一期建设5000吨/日污水处理能力及其配套管网、泵站；海州洪门开发区建设1万吨/日污水处理厂1座，截流泵站2座、管网20公里 | 年削减COD550吨 | 7500 | 2010~2012 | 市建设局、新浦区政府、海州区政府 |
| 16 |  | 赣榆县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 柘汪临港产业区污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力，铺设污水管网20公里 | 年削减COD2920吨 | 7000 | 2010 | 赣榆县政府 |
| 17 |  | 东海县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 岗埠经济开发区污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力，铺设污水管网26公里；城东污水处理厂建设1万吨/日污水处理能力；东海经济开发区新建污水主干管网8公里，新建污水检查井160座 | 年削减COD3212吨 | 8100 | 2012 | 东海县政府 |
| 18 | 工业污水处理及管网建设工程 | 灌云县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 灌云县临港产业园(燕尾港)污水处理厂扩建3万吨/日污水处理能力，铺设管道100公里，排放标准由综合排放标准二级提高到一级A标准 | 年削减COD8176吨 | 23500 | 2012 | 灌云县政府 |
| 19 |  | 灌南县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 连云港（堆沟港）化学工业园区污水处理厂扩建1万吨/日处理能力，并配套建设管网和泵站建设， | 年削减COD2730吨 | 6000 | 2012 | 灌南县政府 |
| 20 | 生活污水处理及管网建设工程 | 连云港市区生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 连云港南城污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力，排放标准达到一级A标准，并配套艰涩污水管网15公里 | 年削减COD2190吨 | 8000 | 2012 | 市建设局、新浦区政府 |
| 21 |  | 赣榆县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 赣榆县污水处理厂二期扩建2万吨/日污水处理能力，并配套建设污水管网6公里 | 年削减COD2190吨 | 8700 | 2012 | 赣榆县政府 |
| 22 |  | 东海县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 东海县污水处理厂二期扩建2万吨/日污水处理能力，新建污水提升泵站一座，铺设污水收集管网30公里 | 年削减COD2190吨 | 7500 | 2012 | 东海县政府 |
| 23 |  | 灌南县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 灌南县(城东)污水处理厂建设1.5万吨/日污水处理能力，配套建设污水管网10公里. | 年削减COD1642吨 | 7500 | 2010 | 灌南县政府 |
| 24 |  | 连云港四县重点乡镇工业集中区污水处理工程 | 四县20个乡镇工业集中区分别建设日处理污水2万吨的污水处理厂1座，配套建设污水收集主干管网、泵站 | 实际污水集中处理，改善区域水环境 | 150000 | 2015 | 灌云、灌南、东海、赣榆四县人民政府 |
| 25 | 生活污水处理及管网建设工程 | 灌云县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 灌云县海滨新城生活污水厂铺设DN200-DN500污水管21.2公里，建设泵站两座。 | 实现区域污水集中处理 | 4000 | 2012 | 灌云县政府` |
| 26 | 生活垃圾焚烧热电工程 | 连云港市生活垃圾焚烧热电联产项目（连云港晨兴环保热电厂） | 3台日处理300吨的循环流化床垃圾焚烧炉、配一台12mw和一台6mw抽凝式汽轮机组，发电1亿度/年，供热35万吨/年 | 实现市区生活垃圾无害化处理 | 24000 | 2010 | 市财政局、市建设局、市城管局 |
| 27 | 生活垃圾无害化处理工程 | 连云港城市生活垃圾卫生填埋场建设项目 | 卫生填埋场一座，占地206亩 | 使生活垃圾无害化、减量化、资源化 | 4360 | 2010 | 市财政局、市城管局 |
| 28 |  | 东海县裕銮生活垃圾处理场及垃圾收运体系 | 东海县城区及各乡镇建设与垃圾卫生填埋配套的生活垃圾中转站、配套用房、收运车辆、收运器具等 | 使生活垃圾无害化、减量化、资源化 | 12840 | 2012 | 东海县政府 |
| 29 |  | 灌云县生活垃圾无害化处理 | 建设日处理480吨的生活垃圾无害化处理厂，生产生物肥料 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 3500 | 2010 | 灌云县政府 |
| 30 |  | 灌云县马河口生活垃圾卫生填埋场 | 建设生活垃圾填埋场（位置、规模） | 减少了垃圾对环境的污染，实现生活垃圾无害化、减量化、资源化 | 8480 | 2012 | 灌云县政府 |
| 31 | 固废焚烧处置中心搬迁工程 | 连云港固废焚烧处置中心搬迁技改项目 | 将连云港固废焚烧处置中心由现有大浦工业区搬迁至灌云临港产业区，并将建设规模由现有6000吨扩建至9000吨，其中工业固废处置能力为6000吨/年，医疗废物处理能力3000吨/年 | 改善城区环境，实现危险固废的无害化焚烧处置 | 7000 | 2010 | 市财政局、环保局 |
| 32 | 危险废物安全填埋处置工程 | 连云港市危险安全填埋处置中心 | 建设危险废物安全填埋处置场一座，服务期限10－15年 | 实现危险固废的安全填埋无害化处置 | 15000 | 2012 | 市财政局、建设局、环保局 |
| 五、节能减排及污染物控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 重点企业关停并转迁工程 | 连云港立本农药化工农药生产线整体搬迁项目 | 由大浦工业区搬迁到灌南（堆沟港）化学工业园 | 改善城区环境质量 | 19800 | 2010 | 新浦区政府 |
| 34 | 重点企业污水提标改造工程 | 连云港结晶海洋生化有限公司3000t/a海藻粉末及废水综合治理 | 实施海藻酸钠酸性污水综合治理工程，回收海藻酸钠粉末，部分平筛网冲洗水、露醇车间蒸发冷凝水回收利用 | 年削减COD排放量185.6吨 | 1200 | 2010 | 赣榆县政府 |
| 35 |  | 连云港益海粮油公司污水深度处理工程 | 建设年排26.4万吨废水深度处理工程 | 保护近岸海域海水水质 | 3000 | 2012 | 新浦区政府 |
| 36 | 重点企业废气治理工程 | 台玻（东海）玻璃有限公司浮法玻璃生产线煤改气环保工程 | 对公司浮法玻璃生产线实施煤改气 | 年削减二氧化硫排放量700吨 | 6000 | 2012 | 东海县政府 |
| 37 |  | 东海县湛蓝科技开发有限公司复合肥生产过程副产氯化氢废气综合利用工程 | 拟配套建设年产10万吨/年氯磺酸生产线一条，利用副产氯化氢（与三氧化硫，直接生产氯磺酸 | 年削减氯化氢排放量1.15万吨 | 1100 | 2010 | 东海县政府 |
| 38 |  | 连云港中石化碱厂锅炉除尘脱硫设施改造工程 | 新上4个布袋除尘装置和新上2台脱硫塔 | 年削减二氧化硫排放量6000吨以上 | 9000 | 2012 | 连云港市政府 |
| 39 |  | 新海发电有限公司上大压小工程 | 新上2台100MW机组，拆除现有2台22MW小机组 | 提高能源利用率 | 760000 | 2012 | 海州区政府 |
| 40 | 重点企业强制性清洁生产审核 | 连云港市企业强制性清洁生产审核 | 每年对不少于5家企业开展强制性清洁生产审核（具体名单可有？） | 提高企业清洁生产水平，减少污染物排放 | 1000 | 2012 | 市财政局、环保局及四县政府 |
| 六、城市环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 城市内河整治工程 | 连云港市玉带河、龙尾河（玉带河以南段）综合整治工程 | 入河污水截流及泵站建设，开展8公里河道清淤及沿岸绿化建设 | 改善城市内河水环境 | 6000 | 2012 | 市财政局、建设局、水利局、新浦区政府、海州构政府、连云区政府 |
| 42 |  | 灌云县小鸭河、三里沟综合整治工程 | 入河污水截流及泵站建设，开展小鸭河、三里沟里河道清淤及沿岸绿化建设（长度） | 改善城市内河水环境 | 8000 | 2012 | 灌云县政府 |
| 七、农村环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 农业面源污染防治 | 灌南秸秆综合利用项目 | 采用粉碎、压模等处理工艺，建设年产6万立方米高强度、环保均质板生产线 | 实现秸秆综合利用 | 14865 | 2012 | 灌南县政府 |
| 44 |  | 灌南秸秆综合利用项目 | 采用粉碎、压模等处理工艺，建设年产6万立方米高强度、环保均质板生产线 | 实现秸秆综合利用 | 14865 | 2012 | 灌南县政府 |
| 45 | 畜禽养殖污染防治工程 | 灌云畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治示范项目 | 合理引导规模化畜禽养殖，建设10座有机肥厂和沼气设施 | 改善养殖集中区的生态环境，达到保护生态环境的目的 | 2000 | 2012 | 灌云县政府 |
| 八、环境监管能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 核与辐射安全监督工程 | 连云港市核与辐射安全监督工程 | 增强突发性辐射事件应急监测能力、辐射环境质量监测、辐射源远程安全监控和监管信息系统建设 | 提高核与辐射监控能力，预防突发性核与辐射事故发生 | 1000 | 2012 | 市财政局、环保局 |
| 47 | 水质自动监测站建设工程 | 连云港市集中式饮用水源地水质自动监测站建设 | 在海州水厂、茅口水厂、第三水厂及四县县城集中式饮用水源地取水口建设7座水质自动监测站 | 加强集中式饮用水源地水质监测，保障饮用水源安全 | 860 | 2012 | 市财政局、环保局、四县政府 |
| 48 | 应急能力建设工程 | 连云港市环境污染事件应急指挥中心和环境监控能力建设 | 建设污染事故应急指挥系统和环境监测、应急设备、环境监察、环境宣教、环境信息等环境监控现代化系统建设 | 全面提高环境污染事件应急监测能力和对污染源的监督、监测、监控能力 | 20000 | 2012 | 市财政局、环保局及四县政府 |
| 49 | 环境监管能力建设工程 | 东海县环境监测、监察中心建设 | 环境监测、监察中心建设，建筑面积8600平方米 | 加强环保队伍建设 | 2870 | 2012 | 东海县政府 |