关于连云港中宇环保科技有限公司

申领《危险废物经营许可证》受理公示

根据《危险废物经营许可证管理办法》（国务院第408号令）、《关于做好危险废物经营许可审批权限下放管理等工作的通知》（苏环办〔2016〕51号）、《关于完善危险废物经营许可审批权限下放管理工作的通知》（苏环办〔2016〕356号）及《关于印发〈连云港市危险废物经营许可证审批管理规程（试行）〉的通知》（连环发〔2016〕114号）等有关规定，连云港中宇环保科技有限公司向我局申领《危险废物经营许可证》，经初步审核，该公司提交的书面材料基本齐全，我局依法受理，现予以公示。

联系电话：0518-85521876；85521729

连云港市环境保护局

2018年12月19日

| 申 请 经 营 废 物 情 况 | 废 物 名 称 | 类别编号 | 废物代码 | 主要化学成分 | 危险特性 | 经营数量（吨/年） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含铜污泥 | HW22 | 304-001-22、321-101-22、321-102-22、397-005-22、397-051-22、900-000-22 | Cu、Ni、Zn、Fe、Ca、AI、HCI、硫酸、氟化物 | 毒性 | 50000 | 收集、贮存、处置 |
|  | 表面处理废物 | HW17 | 336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17 | Cu、Ni、Zn、Fe、Ca、AI、HCI、硫酸、氟化物 | 毒性 | 100000 | 收集、贮存、处置 |
|  | 废催化剂 | HW50 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-59、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50、 | Cu、Ni、Zn、M0、甲醇、非甲烷总烃、酚类 | 毒性 | 30000 | 收集、贮存、处置 |

| 晒棚（钢结构） | / | 180000 | 1 | 端固钢结构 | 2015/9/10 | 晾晒含铜污泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥烧结机 | 3.6×9.5M | 180000 | 1套 | 徐州一机重型机械 | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 侧吹熔炼炉 | 4 | 180000 | 1套 | 杭州富阳荣恒金属 | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 筒式成球机 | GC-2080 | 180000 | 1台 | 徐州市双利建材机械 | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 双轴搅拌机 | CQ-6530 | 180000 | 1台 | 徐州市双利建材机械 | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 圆盘给料机 | / | 180000 | 1台 | / | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 调速皮带秤 | 800*1800MM | 180000 | 3台 | 临朐县炜力达电子设备 | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 偏火控制仪 | LPK-8 | 180000 | 8组 | 临朐县炜力达电子设备 | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 筛分机 | / | 180000 | 1 | / | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 制砖机 | 43271 | 180000 | 1 | / | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 叉车 | A35/A45 | 180000 | 3台 | 杭叉/杭州 | 2015/8/20 | 处置污泥设备 |
| 装载车 | LG828E/LG833N 926/838 | 180000 | 5台 | 福建龙工/福建 | 2015/8/20 | 处置污泥设备 |
| 罗茨鼓风机 | ZL83WDATJ ZL93WDATJ | 180000 | 3台 | 山东章邱鼓风机 | 2018/9/1 | 处置污泥设备 |
| 引风机 | 4-72-8C | 180000 | 2台 | 恒通风机/临沂 | 2015-9.-0 | 处置污泥设备 |
| 耐腐耐磨液下泵 | 40GHYT-20-30-1000 32HYU-15-25-1000 | 180000 | 7套 | 新宇/宜兴 | 2015/9/20 | 环保设备 |
| 重力沉降室 | 自建 | 180000 | 1套 | / | 2015/9/30 | 环保设备 |
| 布袋房 | 自建 | 180000 | 2套 | / | 2018/9/1 | 环保设备 |
| 表冷器 | 自建 | 180000 | 1套 | / | 2018/9/1 | 环保设备 |
| 水喷淋+水膜脱硫除尘设备 | GCT-SF-10 | 180000 | 2套 | 清利来/宜兴 | 2015/9/30 | 环保设备 |
| 活性炭吸附装置 | 自建 | 180000 | 2套 | / | 2017/8/1 | 环保设备 |
| 沉淀池 | 自建 | 180000 | 2座 | / | 2018/9/1 | 环保设备 |
| 渗滤液收集池 | 自建 | 180000 | 3座 | / | 2015/9/25 | 环保设备 |
| 烟囱 | 自建 | 180000 | 1座 | / | 2018/9/1 | 环保设备 |
| 实验室设备化学分析仪 | / | 180000 | 1套 | / | 2015/9/25 | 化验设备 |

废物的包装、收集 - 废物包装形式 吨袋，采用专用吨袋封装。 - 包装容器数量 按需采购。 - 废物收集工具、设施 专业作业人员采用吨袋收集，专业危险废物运输车辆运输，专业设备装卸。

废物的运输 - 废物运输方式 废物采用专业危险废物运输资质公司安排车辆上门装卸运输的方式。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 公司委托以下具有危险废物运输资质的公司运输货物。 连云港顺联达运输有限公司、 连云港天行建物流有限公司、宿迁市宿豫区机关危险品运输服务有限公司、江苏永刚物流有限公司。 运输资质：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，4类1项，4类2项，4类3项，5类1项，5类2项，6类1项，6类2项，8类，9类，医疗废物，危险废物）（剧毒化学品除外）；汽车租赁服务。 - 废物运输时的应急方案和工具 货运公司保证货物的包装完好，防止跑、冒、滴、漏等现象，并确保货物的安全、及时、准点到达我公司指定目的地。

废物的贮存/暂存 - 废物贮存/暂存方式 危险废物在专用仓库贮存，采用专用吨袋封装，规格为ψ1000*1200mm。危险废物仓库门常闭，并且配备渗滤液收集槽及收集池，避免发生渗漏等现象，从而避免造成对环境的污染，仓库远离热源火种。 - 废物贮存场所情况简述 工厂设置专用仓库贮存危险废物，仓库内地面及墙面均经过防渗漏，防腐处理，并且修砌渗漏液收集槽及收集池，避免危险废物渗漏污染环境。分别位于厂区西北侧3200㎡、厂区东南侧2500㎡。

废物的预处理 - 废物预处理工艺 装运作业中，检查确认包装完好，无跑、冒、滴、漏等情况发生。 目前我公司处理的原料主要是电子厂生产过程中产生的废水处理污泥，该废物不包含任何需用进行预处理的成分。 - 废物预处理设施、设备 不设预处理设施、设备，说明同上。

物处置工艺及设备、设施 - 废物处置工艺 废物处置利用生产工艺流程图 筛分 制砖 富氧熔炼 烧结块 干燥 危险废物 焦炭 熔炼炉渣S1-1：废渣 铜合金产品（外售） 烧结粉渣 熔炼废气G1-5：SO2、NOx、烟尘、CO2 干燥废气G1-1：挥发性有机物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氨、水汽 混料废气G1-2：挥发性有机物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氨 烧结烟气G1-3：SO2、NOx、烟尘、氯化氢、硫酸雾、氟化物、CO2、水汽 筛分废气G1-4：粉尘 混料 烧结 焦炭 水 石灰 烧结块产品（外售） 2、废物处置设备、设施 处置主要设备为日光晒棚，立式回转窑式烧结炉、富氧熔炼炉 处置辅助设施为筒式成球机、双轴搅拌机、圆盘给料机、调速皮带秤、筛分机、制砖机、厂区运转车辆（叉车、装载车、运输车）等。 配套环保设施主要为：重力沉降室、布袋除尘器、表冷器、水喷淋+水膜脱硫除尘、活性炭吸附装置、引风机、罗茨鼓风机、烟气在线监测仪等。

3、污染防治措施及防治效果 根据一期、二环评批复要求，结合我公司的实际情况，“三废”排放及污染防治措施实施情况如下。 - 废气：项目烧结、富氧熔炼炉会产生SO2、烟尘等废气，经“重力沉降室+布袋+表冷+水喷淋+水膜脱硫除尘”处理，处理达到《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿，2014年11月4日）等相应标准，经30米高烟囱排放。 项目干燥车间、絮凝沉淀池、原料仓库、固废仓库废气经集气系统收集，送至烧结炉焚烧处理。不生产时采用活性炭吸附设备。 - 废水：项目不新增职工，所需职工在现有职工中调配，不新增生活污水；项目利用现有车间，地面设备不冲洗。初期雨水经收集接管至制砖工艺后进行熔炼。项目废气吸收水循环回用不排放，沉淀渣定期清理。全厂废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接管灌南县城东污水处理厂。 - 噪声：本项目主要噪声源为风机等，其源强约为80dB（A），相应的处理处置措施如从声源上降噪、“闹静分开”、加强设备维护对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25dB(A)以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 - 固废：本项目产生的固体废物需按危险固废管理有关规定收集、暂存和处置。 熔炼废渣：外售金属冶炼企业作为铜冶炼原料 重力沉降室收尘：回用于烧结原料及制砖后作为熔炼原料 沉淀渣：回用于烧结工序 破损包装桶、破损包装袋、废活性炭：委托有危废处置资质单位处置 完整包装桶/袋：厂家回收 废布袋：回用于熔炼工段作为熔炼原料 废油：回用于机修设备齿轮润滑 5、环境风险：本项目典型风险事故为原料中铜及其化合物、镍及其化合物泄露引起的环境污染。通过采取有效的防范措施和制定详细的环保应急救援预案，增加环境风险可控性，另外，为应付突发污染事件，我公司建设200m³事故池。

预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 - 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 分析项目：原材料的含水率，金属含量 对应仪器：原子吸收分光光度计、烘箱、化验制样机、电炉、电子天平、玻璃器皿及相关化学试剂等。 - 安全、保卫措施 设立人流、物流登记表，设立专职保卫人员，设立消防水泵、消防器材。全员培训上岗，成立安全、环保委员会等。 - 内部检查监督管理措施 坚持做好七本台账，坚持“四不放过”原则，坚持领导亲自督查、安保科月检查、车间、班组天天查。 4、人员培训及持证上岗情况 坚持新职工培训考试合格上岗制，老职工每年轮训制，不断提高自身素质和抗御突发事件能力。坚持人人持证上岗，保持长期性和严肃性。 5、意外突发事故应急措施 按“现场事故应急救援预案”执行，启动厂应急控制中心，各施其职。报警及与有关部门取得联系，组织自救，清查人数，保持通讯畅通，把损失减少到最低程度。 6、环境监测措施 委托有资质的专业机构进行检测（灌南县环境监测站、青山绿水（江苏）检验监测有限公司） - 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 厂区内备用应急医疗箱用于紧急救治，另外公司已经在中国太平洋财产保险股份有限公司灌南支公司投保100万元环境污染责任险。

周边环境简述及地理位置图： 项目选址于连云港市灌南县经济开发区。项目厂址西面为明辉路，西面为港丰皮业；南面仕贝林药业；东面为金泉皮业，北面为天宇硅业。

厂区布局说明及平面布置图： 项目总占地面积为32295平方米，总建筑面积约18885.3平方米。其中包括焙烧车间、晒棚、原料仓库、固废仓库、成品库、煤堆场、门卫、车棚、办公楼。