江苏省地方标准

DB32

DB32/ 4043-2021

池塘养殖尾水排放标准

Discharge standard of water from aquaculture ponds

2021-06-03发布

2021-08-01实施

发布

ICS 13.060.30

CCS Z 77

江苏省生态环境厅

江苏省市场监督管理局

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分级分类	1

4.1 排放分级	2

4.2 尾水受纳水域分类	2

5 排放限值及要求	2

5.1 淡水受纳水域养殖尾水排放限值	2

5.2 海水受纳水域养殖尾水排放限值	2

5.3 特别排放限值	3

5.4 排放要求	3

6 监测方法	3

6.1 采样	3

6.2 测定方法	3

7 结果判定	4

8 实施与监督	4

8.1 实施时间	4

8.2 实施监督	4

参考文献	5

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、HJ 945.2-2018《国家水污染物排放标准制订技术导则》给出的规则起草。

本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。

本标准由江苏省人民政府于2021年04月24日批准。

- 池塘养殖尾水排放标准

  - 范围

本文件规定了池塘养殖尾水排放的分级分类、排放限值与要求、监测方法、结果判定、实施与监督。

本文件适用于养殖水面6.67 hm2以上连片池塘、单个养殖主体水面大于3.33 hm2的池塘以及工厂化等其他封闭式养殖水体水产养殖尾水的排放。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3097-1997  海水水质标准

GB 3838-2002  地表水环境质量标准

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 11892  水质  高锰酸盐指数的测定

GB 11893  水质  总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 11901  水质  悬浮物的测定 重量法

GB 17378.3  海洋监测规范  第3部分：样品采集、储存与运输

GB 17378.4  海洋监测规范  第4部分：海水分析

HJ/T 199  水质  总氮的测定  气相分子吸收光谱法

HJ 493  水质  样品的保存和管理技术规定

HJ 494  水质  采样技术指导

HJ 495  水质  采样方案设计技术规定

HJ 636  水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 667  水质  总氮的测定  连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 668  水质  总氮的测定  流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 670  水质  总磷的测定  连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ 671  水质  总磷的测定  流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ 1147 水质  pH值的测定  电极法

HY/T 147.1  海洋监测技术规程 第1部分：海水

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 池塘养殖尾水 discharge water from aquaculture ponds

由池塘养殖产生，排入外界公共水域的水。

  - 分级分类

    - 排放分级

根据养殖尾水受纳水域的功能，将养殖尾水排放限值分为一级和二级。

    - 尾水受纳水域分类

      - 重点保护水域

以下尾水受纳水域属于重点保护水域：

a）淡水重点保护水域包括GB 3838-2002中的鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区，以及《江苏省通榆河水污染防治条例》规定的通榆河二级保护区和《江苏省人民代表大会常务委员会关于促进大运河文化带建设的决定》规定的京杭大运河苏南段；

b）海水重点保护水域包括GB 3097-1997中的水产养殖区、海水浴场、人体直接接触海水的海上运动或娱乐区、与人类食用直接有关的工业用水区。

注：a）、b）中提及的水产养殖区不包括池塘养殖区。

      - 一般水域

以下尾水受纳水域属于一般水域：

a）淡水一般水域包括GB 3838-2002中的一般工业用水区、人体非直接接触的娱乐用水区、农业用水区、一般景观要求水域；

b）海水一般水域包括GB 3097-1997中的一般工业用水区、滨海风景旅游区、海洋港口水域及海洋开发作业区；

c）其他未明确环境功能的水域。

注：4.2条涉及的入海河流淡水水域与海水水域的区分以挡潮闸进行界定，挡潮闸以上水域属淡水水域，挡潮闸以

下水域属海水水域；无挡潮闸入海河流以海岸线进行界定，海岸线以上水域属淡水水域，海岸线以下水域属

海水水域。

  - 排放限值及要求

    - 淡水受纳水域养殖尾水排放限值按表1执行。

表1  淡水受纳水域养殖尾水排放限值

| 序号 | 项目 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤40 | ≤85 |
| 2 | pH | 6～9 |  |
| 3 | 总氮(以N计)，mg/L | ≤3.0 | ≤6.0 |
| 4 | 总磷(以P计)，mg/L | ≤0.4 | ≤0.8 |
| 5 | 高锰酸盐指数，mg/L | ≤15 | ≤25 |

    - 海水受纳水域养殖尾水排放限值按表2执行。

表2  海水受纳水域养殖尾水排放限值

| 序号 | 项目 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤40 | ≤100 |
| 2 | pH | 7.0～8.5，同时不超过该水域正常变动范围的0.5单位 | 6.5～9.0 |

表2  海水受纳水域养殖尾水排放限值（续）

| 序号 | 项目 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 总氮(以N计)，mg/L | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 4 | 总磷(以P计)，mg/L | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 5 | 化学需氧量，mg/L | ≤10 | ≤20 |

    - 特别排放限值按表3执行。

表3  特别排放限值

| 序号 | 项目 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物，mg/L | ≤40 | ≤80 |
| 2 | pH | 6～9 |  |
| 3 | 总氮(以N计)，mg/L | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 4 | 总磷(以P计)，mg/L | ≤0.3 | ≤0.4 |
| 5 | 高锰酸盐指数，mg/L | ≤8 | ≤12 |

    - 排放要求

      - 法律法规禁止设置排口的水域不得设置养殖尾水排口。

      - 向淡水重点保护水域、淡水一般水域排放养殖尾水，应分别执行表1中的一级限值、二级限值要求。

      - 向海水重点保护水域、海水一般水域排放养殖尾水，应分别执行表2中的一级限值、二级限值要求。

      - 向《江苏省太湖水污染防治条例》规定的太湖流域一级保护区、二级保护区排放养殖尾水，应分别执行表3中的一级限值、二级限值要求。

      - 向兼作农田灌溉的水域排放养殖尾水，非盐碱土地区尾水盐度应不大于1，盐碱土地区尾水盐度应不大于2。

  - 监测方法

    - 采样

      - 采样点

养殖尾水水质监测样品的采样点设在养殖体系排放到外界公共水域的排口处；如果有多处排口，应分别设置采样点。

      - 采集、贮存、运输和预处理

淡水样品采集、贮存、运输和预处理应符合HJ 493、HJ 494、HJ 495的规定，海水样品及盐度大于2的其它样品采集、贮存、运输和预处理应符合GB 17378.3的规定。

    - 测定方法

淡水样品依据表4的分析方法测定，海水样品及盐度大于2的其它样品依据表5的分析方法测定。

表4  淡水水质测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |
| 2 | pH | 电极法 | HJ 1147 |
| 3 | 总氮 | （1）碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | （2）连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | （3）流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
|  |  | （4）气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
| 4 | 总磷 | （1）钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  |  | （2）连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |
|  |  | （3）流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾法 | GB 11892 |

- 表5  海水水质测定方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物 | 重量法 | GB 17378.4 |
| 2 | pH | pH计法 | GB 17378.4 |
| 3 | 总氮 | （1）过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4 |
|  |  | （2）流动分析法 | HY/T 147.1 |
| 4 | 总磷 | （1）过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4 |
|  |  | （2）流动分析法 | HY/T 147.1 |
| 5 | 化学需氧量 | 碱性高锰酸钾法 | GB 17378.4 |
| 6 | 盐度 | 盐度计法 | GB 17378.4 |

  - 结果判定

本文件采用单项判定法，当监测项目单项超标，即判定为不符合排放标准；测定值与排放限值比较采用GB/T 8170规定的修约值比较法。

  - 实施与监督

    - 实施时间

现有池塘养殖尾水排放自2023年6月1日起执行，新（改、扩）建的池塘养殖尾水排放自本文件实施之日起执行；其他列入各级各类环境整治目标的地区或养殖品种，排放标准严于本文件要求的，按其规定执行。

    - 实施监督

本文件由生态环境主管部门负责统一监督实施，农业农村主管部门在其职责范围内监督实施。

- 参  考  文  献

[1]  江苏省人民代表大会常务委员会公告第97号  江苏省通榆河水污染防治条例（2012年）

[2]  江苏省人民代表大会常务委员会公告第71号  江苏省太湖水污染防治条例（2018年）

[3]  江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议  江苏省人民代表大会常务委员会关于促进大运河文化带建设的决定（2019年）