竞争性磋商文件

项目名称：连云港市生态环境局（市综禁办）高清视频

探头监控服务项目

项目编号：LYGSTJ20240801

采购人：连云港市生态环境局（市综禁办）

采购代理机构：连云港恒之信项目管理咨询有限公司

2024年8月

- 总 目 录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  磋商须知	6

第三章  合同条款及格式	18

第四章  项目需求	23

第五章  评审方法和评审标准	28

第六章  竞争性磋商响应文件格式	31

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

连云港市生态环境局（市综禁办）高清视频探头监控服务项目 的潜在供应商应在 连云港市海州区瀛洲路36号振兴时代广场A座1108室 获取磋商文件，并于2024年9月3日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：LYGSTJ20240801

项目名称：连云港市生态环境局（市综禁办）高清视频探头监控服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：48万元，凡超过预算金额的作无效标处理。

采购需求：以购买服务的方式在秸秆禁烧管控重点地区设置高空高清视频监控服务，实时查看可视污染源，提高解决突出秸秆焚烧等问题的效率。具体详见“第四章 项目需求。”

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（成立不满一个年度的可提供本公司近期的财务报表）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见磋商文件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（由供应商提供网站查询截图装订在响应文件中）

（2）本项目不接受联合体参与磋商，成交后不允许分包或转包。

- 三、获取磋商文件

时间：2024年8月23日至2024年8月30日 ，每天上午 8 时 30 分至11 时 30 分，下午 14 时 30 分至17时 30 分,节假日除外。

地点：连云港市海州区瀛洲路36号振兴时代广场A座1108室代理部

方式：现场报名,供应商的授权代理人持营业执照、单位介绍信或法定代表人授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）等资料复印件加盖公章，获取磋商文件。

售价：磋商文件工本费300元，售后不退。

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年9月3日15点00分（北京时间）

地点：连云港市海州区瀛洲路36号振兴时代广场A座1108会议室。

- 五、开 启

时间：2024年9月3日15点00分（北京时间）

地点：连云港市海州区瀛洲路36号振兴时代广场A座1108会议室。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜:

1. 本次响应文件制作份数要求：

正本份数：1份；副本份数：4份；需提供响应文件电子版1份，导入U盘中备份。

2. 本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.本磋商公告在江苏省招标投标公共服务平台发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市生态环境局（市综禁办）

地    址：连云港市海州区海昌南路78号

联系方式：左主任，0518-85501803

2.采购代理机构信息

名    称：连云港恒之信项目管理咨询有限公司

地　　址：连云港市海州区瀛洲路36号振兴时代广场A座1108室

联系人：高工；

联系电话：19305126697

# 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2本项目不接受联合体参与磋商，成交后不允许分包或转包。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，连云港恒之信项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本工程的代理费服务费固定总价4000元，由成交供应商于取成交通知书时一次支付，综合考虑在响应报价中，不得单列。专家评委费按实际发生计取，由采购人支付。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购公告中的通讯地址，向采购人或本采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，本采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“江苏省招投标公共服务平台”上发布补充公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2本采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由连云港恒之信项目管理咨询有限公司负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购公告要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。响应文件电子版U盘装入正本响应文件中密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称、地址、法定代表人、授权委托人等信息，并加盖公章。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，连云港恒之信项目管理咨询有限公司对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1磋商供应商在磋商文件要求的在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

4、响应文件的补充、修改和撤回

4.1磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.2磋商供应商响应文件的补充、修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.2在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将与供应商进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价(本项目采用2轮报价，第一轮报价为响应文件中报价，第二轮报价为现场报价即为最后报价)。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件“第五章规定”。

6.2.3评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商只有1家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2根据采购人委托，磋商小组直接确定第一名成交候选人为成交供应商，采购代理机构将在“江苏省招标投标公共服务平台”公告成交结果（公告1个工作日），同时向成交供应商发出成交通知书。

1.3成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）将政府采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.6质疑函应当使用范本（连云港市政府采购网-意见反馈-政府采购供应商质疑函范本），接收方式为书面原件接收，联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件第一章。

2.7采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8未尽事宜，参照相关法律法规。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1 本项目不收取履约保证金

七、政策功能

1、对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2、价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

3、参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

供应商提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。

供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。

供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

八、支持绿色发展

（1）政府采购项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按竞争性磋商文件要求提供相关产品认证证书。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（3）政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

第三章  合同条款及格式

- 连 云 港 市 政 府 采 购

- 合同

- 合同编号：

- 采购人(甲方)：

- 成交人(乙方)：

合同协议书

甲方： _________

乙方： _________

甲、乙双方根据【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）磋商的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期/服务期

8.1 质保期/服务期:                。

九、交付方式及交付地点

9.1 交付方式：_________。

9.2 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订试运行一个月后支付合同金额的50%，服务期满经甲方验收合格后支付清尾款。

10.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地人民法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市生态环境局（市综禁办）。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方两份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

第四章 项目需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  软件和信息技术服务业  。

本章中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不响应将按无效响应文件处理。

- 项目概况

连云港市生态环境局（市综禁办）前期建设的视频监控主要分布在板浦刘庄、大村小学、东海浦南小兴村等70个点位，现在需对70个视频点位和70条数据链路进行维保服务。视频监控利用红外热成像和深度学习可见光烟雾识别技术，实现全天候监控功能、昼夜成像功能、云台控制功能、报警功能、录像存储、录像回放和下载功能，并将视频回传至采购单位的监控中心，用于提高管理人员发现、现场处置、事后处理本监控区域内大气污染现象的工作效率，有效管控秸秆焚烧、化工园区废气排放等对我市大气环境质量的影响。

二、服务技术要求

1.服务范围（具体点位按实际服务过程中的为准）

| 序号 | 县区 | 点位属性 | 点位名称 | 序号 | 县区 | 点位属性 | 点位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云 | 国控点位 | 庙岭铁塔 | 36 | 东海 | 乡镇点 | 东海源松食品 |
| 2 | 连云 | 国控点位 | 胡沟管理处 | 37 | 东海 | 乡镇点 | 东海李车庄 |
| 3 | 海州 | 国控点位 | 工贸学校 | 38 | 东海 | 乡镇点 | 东海房山三 |
| 4 | 海州 | 国控点位 | 市监测站 | 39 | 东海 | 乡镇点 | 东海城东工业园 |
| 5 | 赣榆 | 国控点位 | 新城一中 | 40 | 东海 | 乡镇点 | 东海公园 |
| 6 | 海州 | 国控点位 | 矿山设计院 | 41 | 灌云 | 乡镇点 | 灌云马蹄庄 |
| 7 | 海州 | 乡镇点 | 新坝 | 42 | 灌南 | 乡镇点 | 曹吴 |
| 8 | 海州 | 乡镇点 | 西门工业园 | 43 | 灌云 | 乡镇点 | 杨集梁庄 |
| 9 | 海州 | 乡镇点 | 宋跳管委会 | 44 | 徐圩 | 乡镇点 | 徐圩质量管控中心 |
| 10 | 海州 | 乡镇点 | 浦南许安村 | 45 | 灌云 | 重点码头 | 连云港颢隆物流有限公司 |
| 11 | 海州 | 乡镇点 | 浦南二 | 46 | 海州 | 重点码头 | 连云港荣恩国际贸易有限公司 |
| 12 | 连云 | 乡镇点 | 东区板桥张跳 | 47 | 灌云 | 重点码头 | 连云港驰瑞装卸服务有限公司 |
| 13 | 连云 | 乡镇点 | 连云区小金湾 | 48 | 灌云 | 重点码头 | 灌云县金胜贸易有限公司 |
| 14 | 徐圩 | 乡镇点 | 连云徐圩港区 （新圩港码头有限公司） | 49 | 灌南 | 重点码头 | 灌南县扬帆港务有限公司 |
| 15 | 东海 | 乡镇点 | 东海望东 | 50 | 海州 | 重点码头 | 连云港吉永码头 |
| 16 | 东海 | 乡镇点 | 东海驼峰前蔷薇 | 51 | 灌南 | 重点码头 | 连云港和港建筑材料有限公司 |
| 17 | 东海 | 乡镇点 | 东海桃林徐才庄 | 52 | 赣榆 | 省控点 | 赣榆监测站1 |
| 18 | 东海 | 乡镇点 | 东海石榴高级中学 | 53 | 灌云 | 省控点 | 灌云六一幼儿园 |
| 19 | 东海 | 乡镇点 | 东海李埝林场 | 54 | 灌云 | 省控点 | 灌云监测站 |
| 20 | 东海 | 乡镇点 | 东海安峰郑庄 | 55 | 海州 | 重点码头 | 连云港新云台码头有限公司 |
| 21 | 东海 | 乡镇点 | 东海安峰小王庄 | 56 | 东海 | 重点码头 | 东海县利通装卸有限公司 |
| 22 | 灌南 | 乡镇点 | 汤沟官庄 | 57 | 东海 | 乡镇点 | 东海前蔷薇南 |
| 23 | 灌南 | 乡镇点 | 骆湖 | 58 | 赣榆 | 省控点 | 赣榆监测站2 |
| 24 | 灌南 | 乡镇点 | 汤沟下窑 | 59 | 赣榆 | 乡镇点 | 新星育苗场 |
| 25 | 灌云 | 乡镇点 | 下车镇上车村 | 60 | 赣榆 | 乡镇点 | 华创科技创业园 |
| 26 | 灌云 | 乡镇点 | 同兴蒋庄东北 | 61 | 海州 | 背景点位 | 花果山迎客松 |
| 27 | 灌云 | 乡镇点 | 灌云燕尾港码头水塔 | 62 | 开发区 | 乡镇点 | 黄河路北 |
| 28 | 灌云 | 乡镇点 | 灌云燕尾港开发区 | 63 | 开发区 | 乡镇点 | 连云出口加工区 |
| 29 | 灌云 | 乡镇点 | 杨集镇顺兴 | 64 | 开发区 | 乡镇点 | 连云伊凯钢材 |
| 30 | 灌云 | 乡镇点 | 灌云张宝山东 | 65 | 开发区 | 乡镇点 | 日丰钙美 |
| 31 | 灌云 | 乡镇点 | 灌云伊芦乡济永 | 66 | 开发区 | 乡镇点 | 市区新医药基地东 |
| 32 | 连云 | 乡镇点 | 东联公司变电所 | 67 | 开发区 | 乡镇点 | 移动大楼 |
| 33 | 东海 | 乡镇点 | 东海安北 | 68 | 徐圩 | 乡镇点 | 徐圩质量管控中心2 |
| 34 | 灌南 | 乡镇点 | 百禄陈庄 | 69 | 连云 | 乡镇点 | 新苏港码头 |
| 35 | 海州 | 乡镇点 | 烟草物流 | 70 | 赣榆 | 乡镇点 | 镔鑫钢铁 |

★供应商需提供采购人针对监控区域变更而提出点位更换的免费服务承诺函并加盖投标人公章。

- 2.服务技术要求

- 2.1 维保所提供的视频分析平台须具备以下功能：

（1）基于 IP 进行开发，信令控制与媒体流分离。系统中各个部件采用松耦合设计思路，IP可达则可以分布式部署，正常运行。

（2）平台软件设计采用分层分模块的设计思路。按照逻辑架构分为监控业务层、系统集成层、业务支撑层、系统接口层、管理控制层、媒体服务层和前端接入层。平台软件的设计采用分层的模块化结构。软、硬件平台应可以灵活部署并具有良好的可扩展能力，能够适应各种不同业务的发展，并支持向云计算框架进行演进。

（3）通过系统接口层，可以提供多样化二次开发接口，通过面向领域的架构设计，缩短需求的二次开发周期，适应业务快速开展的竞争模式。同时具备完善的业务定制能力，在提供基础监控业务的同时，可以方便、灵活的与第三方系统互联互通。

（4）具有智能诊断、智能视频、智能检索等功能。

（5）平台接入方式支持：有线、WLAN、VPN 专线接入。

▲（6）平台支持第三方在WEB、APP端，以SDK等方式集成的能力。

（7）平台具有五百万以上用户数，同时具备一百万以上设备同时在线能力。

（8）提供云存储功能，可实现前端存储、中心存储和本地存储，满足不同存储方式的需

要，可实现30天存储。

▲（9）终端、信道及平台三级视频加密算法,加密方式为私有视频格式，全程https长连接，AES256。

- （10）本项目在平台对接、数据转换中有可能涉及到二次开发，二次开发费用包含在此次报价中。

- 2.2 维保所提供的前端视频监控须具备以下功能：

- 2.2.1 高空球机

▲（1）摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）；

▲（2）设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）；

▲（3）设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）

▲（4）设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航；（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）；

▲（5）具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”；若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件。（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）；

▲（6）摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）；

▲（7）摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出；（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）

（8）摄像机内置镜头，支持不小于35倍光学变焦，镜头最大焦距不小于206mm；

（9）最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；

▲（10）设备红外光利用率不小于80%，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料；（提供公安部检测报告复印件加盖公章为准）

（11）本项目中标人需提供以上充足备品备件，费用包含在投标报价中。

2.2.2 数据链路

（1）固定数字链路不低于20M。

- 3.服务标准

智能防治系统可高清、准确、迅速反应秸秆焚烧、化工园区废气排放的地点及现场情况，能够使执法人员快速反应及时获取详细的现场情况及拍照取证并进行执法处理。

三、人员配备要求

本项目人员配备不少于 5名，其中项目负责人1名，其他团队成员4人。项目负责人须懂管理、善沟通，又要具备过硬的专业能力，能够组织制定相应的技术方案、工作计划和组织安排计划；项目组成员须熟悉领域内项目的专业知识，具备维保服务方面的专业技能。

四、服务期限

★服务时间：自合同签订之日起一年。

五、验收标准：采购人组织本级或上级部门进行验收。验收按照国家或行业相关标准执行。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收结果双方共同签署。

六、付款方式与履约保证金

★1.付款方式：合同签订试运行一个月后支付合同金额的50%，服务期满经甲方验收合格后支付清尾款。

- 履约保证金:本项目不收取履约保证金。

- 七、培训服务：成交供应商须提供技能培训服务，让采购人更好的了解、使用智能防治系统。通过培训讲座，针对日常办公情景，提高系统反应识别信息。包含基础知识、安全常识、检查、防范措施等。

八、报价要求

1.本项目总价包干，响应报价包含管理人员和服务人员的工资、五险、福利、耗材、服装、税费、合理利润以及完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

2.成交供应商的用工要符合国家的相关规定，必须与招聘人员签订用工合同，成交供应商要按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项社会保险，月工资收入不得低于当地政府最低工资标准，在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，供应商在报价时综合考虑在内，成交供应商不予调整。如未按照国家相关法律规定为招聘人员缴纳各项保险，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由成交供应商自行解决。

3.供应商采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价。应对所响应项目的全部内容进行报价，完成磋商文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

4.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法

1.价格分：15分

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/响应报价）×15分

在计算磋商报价得分过程中，计算结果小数点后保留两位。

2.商务技术分：85分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 参数响应 （20分） | 项目需求中标注★条款为实质性要求，不可负偏离，否则作无效标处理。标注▲的指标参数，须提供相应的证明材料。每有一项负偏离扣2分。本项满分20分，扣完为止。 |
| 公司实力 （9分） | 1.投标人具有信息安全体系认证证书的得3分； 2.投标人具有质量管理体系认证证书的得3分； 3.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得3分； 注：投标文件中提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 类似业绩 （15分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似监控维保项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得15分。 注：投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 项目负责人 （4分） | 项目负责人具有信息系统项目管理师证书、IT服务项目经理证书、注册信息安全专业人员证书、信息安全保障人员认证证书，每有一个得1分，最高得4分； 注：投标文件中须提供人员证书、提供2024年01月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 服务团队 （8分） | 本项目团队成员（不包含项目负责人）具有系统分析师、系统架构设计师、数据库系统工程师、软件设计师、信息安全保障人员认证证书，每有一个得2分，最高得8分； - 注：投标文件中须提供人员明细表、相关人员证书、提供2024年01月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料的复印件加盖投标人公章，否则不得分。以上一人多证不重复计分。 |
| 监控维保方案（6分） | 投标文件提供监控维保方案，包括点位明细表、机型、传输情况等内容，能对监控维保服务重点、难点提供明确合理的应对措施。 维保方案完整详细，满足招标要求，得6分； 维保方案比较完整，基本满足招标要求，得4分； 维保方案一般，与招标要求存在偏差，得2分； 未见阐述得0分。 |
| 存储与机房运维方案（6分） | 投标人根据项目所需监控点位后端存储空间、机房维护等，对存储及机房运维重点、难点提供明确合理的应对措施。 应对措施完整，满足招标要求，得6分； 应对措施比较完整，基本满足招标要求，得4分； 应对措施一般，与招标要求存在偏差，得2分； 未见阐述得0分。 |
| 日常服务方案（6分） | 投标文件提供服务方案，包括但不限于响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。 服务方案完整详细，满足招标要求，得6分； 服务方案比较完整，基本满足招标要求，得4分； 服务方案一般，与招标要求存在偏差，得2分； 未见阐述得0分。 |
| 安全和应急方案（6分） | 投标人根据本项目特点提供安全和应急方案。方案内容包括但不限于保障线路运营的安全、在节假日、恶劣天气、突发故障以及临时需求等特殊情况下的应急保障措施。 安全和应急保障措施完整，满足招标要求，得6分； 安全和应急保障措施比较完整，基本满足招标要求，得4分； 安全和应急保障措施一般，与招标要求存在偏差，得2分； 未见阐述得0分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标文件提供的培训方案，包括但不限于培训内容、培训方式、培训安排等内容。 培训方案完整详细，满足招标要求，得5分； 培训方案比较完整，基本满足招标要求，得3分； 培训方案一般，与招标要求存在偏差，得1分； 未见阐述得0分。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副）本

项 目 名 称：【项目名称】

项 目 编 号：【项目编号】

磋商供应商名称：

磋商供应商地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

（格式自定，请标记页码）

一、磋商响应函

二、磋商响应报价表

三、磋商响应报价明细表

四、资格性检查文件

五、商务条款偏离表

六、类似项目业绩一览表

七、项目需求响应方案

八、其他资料

一、磋商响应函

致：连云港市生态环境局（市综禁办）

根据贵方【项目名称】（项目编号：     ）磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

二、磋商响应报价表

磋商供应商全称：

| 项目名称及编号 | 项目名称： 项目编号： |
| --- | --- |
| 合计报价（元） | 大写： （¥： 元） |
| 合同履行期限 |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

磋商供应商（公章）：

年     月     日

三、磋商响应报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

四、资格性检查文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（成立不满一个年度的可提供本公司近期的财务报表）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见磋商文件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（由供应商提供网站查询截图装订在响应文件中）

（2）成交后不允许分包或转包（自行承诺，格式自拟）。

- 格式1、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报2022年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式2、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式3、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方    （单位名称）    参加          （项目编号：       ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

磋商供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

格式4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人）：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称、标段） （项目编号： 【项目编号】）的投标及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：                                  法定代表人签字（或盖章）：

签发日期：   年   月    日

________________________________________________________________________________附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业有效的营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

3、法定代表人与委托代理人身份证复印件

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

注：未按照本法定代表人授权委托书的格式要求填写的，将造成非实质响应投标，从而导致该供应商投标无效。

格式5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

声明人（公章）：

日期：  年   月  日

注：须附证明材料，否则无效。

五、商务条款偏离表

请逐条对应磋商文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关业绩证明材料。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

七、项目需求响应方案

（格式自定）

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

八、其他资料